## Gruppeadresser
O'Connors - Sensor - Linje 1 | 0 |  |  |  |  | Auto
Bevegelse | 0 | 0 |  |  |  | Auto
=564.101-RB601 - MOV_ACT | 0 | 0 | 1 | Rom 101 | DPST-1-1 | Auto
=564.102-RB601 - MOV_ACT | 0 | 0 | 2 | Rom 102 | DPST-1-1 | Auto
=564.102-RB602 - MOV_ACT | 0 | 0 | 3 | Rom 102 | DPST-1-1 | Auto
=564.102-RB603 - MOV_ACT | 0 | 0 | 4 | Rom 102 | DPST-1-1 | Auto
=564.102-RB604 - MOV_ACT | 0 | 0 | 5 | Rom 102 | DPST-1-1 | Auto
=564.102-RB605 - MOV_ACT | 0 | 0 | 6 | Rom 102 | DPST-1-1 | Auto
=564.102-RB606 - MOV_ACT | 0 | 0 | 7 | Rom 102 | DPST-1-1 | Auto
=564.103-RB601 - MOV_ACT | 0 | 0 | 8 | Rom 103 | DPST-1-1 | Auto
=564.M103-RB601 - MOV_ACT | 0 | 0 | 9 | Rom M103 | DPST-1-1 | Auto
=564.U112-RB601 - MOV_ACT | 0 | 0 | 10 | Rom U112 | DPST-1-1 | Auto
=564.U113-RB601 - MOV_ACT | 0 | 0 | 11 | Rom U113 | DPST-1-1 | Auto
=564.U201-RB601 - MOV_ACT | 0 | 0 | 12 | Rom U201 | DPST-1-1 | Auto
=564.U211-RB601 - MOV_ACT | 0 | 0 | 13 | Rom U21 | DPST-1-1 | Auto
=564.U215-RB601 - MOV_ACT | 0 | 0 | 14 | Rom U215 | DPST-1-1 | Auto
Temperatur | 0 | 1 |  |  |  | Auto
=564.101-RT601 - TMP_ACT | 0 | 1 | 0 | Rom 101 | DPST-9-1 | Auto
=564.102-RT601 - TMP_ACT | 0 | 1 | 1 | Rom 102 | DPST-9-1 | Auto
=564.102-RT602 - TMP_ACT | 0 | 1 | 2 | Rom 102 | DPST-9-1 | Auto
=564.102-RT603 - TMP_ACT | 0 | 1 | 3 | Rom 102 | DPST-9-1 | Auto
=564.102-RT604 - TMP_ACT | 0 | 1 | 4 | Rom 102 | DPST-9-1 | Auto
=564.102-RT605 - TMP_ACT | 0 | 1 | 5 | Rom 102 | DPST-9-1 | Auto
=564.102-RT606 - TMP_ACT | 0 | 1 | 6 | Rom 102 | DPST-9-1 | Auto
=564.103-RT601 - TMP_ACT | 0 | 1 | 7 | Rom 103 | DPST-9-1 | Auto
=564.M103-RT601 - TMP_ACT | 0 | 1 | 8 | Rom M103 | DPST-9-1 | Auto
=564.U112-RT601 - TMP_ACT | 0 | 1 | 9 | Rom U112 | DPST-9-1 | Auto
=564.U113-RT601 - TMP_ACT | 0 | 1 | 10 | Rom U113 | DPST-9-1 | Auto
=564.U201-RT601 - TMP_ACT | 0 | 1 | 11 | Rom U201 | DPST-9-1 | Auto
=564.U211-RT601 - TMP_ACT | 0 | 1 | 12 | Rom U211 | DPST-9-1 | Auto
=564.U215-RT601 - TMP_ACT | 0 | 1 | 13 | Rom U215 | DPST-9-1 | Auto
=564.U221-XZ601 - TMP_ACT | 0 | 1 | 15 | Rom U221 | DPST-9-1 | Auto
=564.U224-XZ601 - TMP_ACT | 0 | 1 | 16 | Rom U224 | DPST-9-1 | Auto
CO2 | 0 | 2 |  |  |  | Auto
=564.102-RY601 - CO2_ACT | 0 | 2 | 0 | Rom 102 | DPST-9-8 | Auto
=564.102-RY602 - CO2_ACT | 0 | 2 | 1 | Rom 102 | DPST-9-8 | Auto
=564.102-RY603 - CO2_ACT | 0 | 2 | 2 | Rom 102 | DPST-9-8 | Auto
Bryter | 0 | 3 |  |  |  | Auto
=564.M104-XS601 - ON_OFF | 0 | 3 | 0 | Rom M104 | DPST-1-1 | Auto
=564.M104-XS601 - LED_TOP | 0 | 3 | 1 | Rom M104 | DPST-1-1 | Auto
=564.M104-XS601 - LED_BTM | 0 | 3 | 2 | Rom M104 | DPST-1-1 | Auto

## Rommatrise
Romnr | Romtype | Varmesys | Kjølesys | VentSys
101 | 3 | 1 | 1 | 1
102 | 1 | 1 | 1 | 1
103 | 2 | 1 | 1 | 1
M103 | 2 | 1 | 1 | 1
U112 | 3 | 1 | 1 | 1
U113 | 3 | 1 | 1 | 1
U201 | 3 | 1 | 1 | 1
U211 | 4 | 1 | 1 | 1
U215 | 4 | 1 | 1 | 1

## Romtyper
Komponent | Tag | Romtype 1 | Romtype 2 | Romtype 3 | Romtype 4 | Romtype 5 | Romtype 6
RB601 | D | X | X | X
RT601 | KMD_MSV | X | X
RT601 | MV | X | X | X | X
RT601 | SPV | X | X |  | X
RT601 | SPV_Komf | X | X |  | X
RT601 | SPV_Stdb | X | X
RT601 | SPV_Natt | X | X
RT601 | SPC | X | X
RT601 | SPC_Komf | X | X
RT601 | SPC_Stdb | X | X
RT601 | SPC_Natt | X | X
RT601 | MOD_FB | X | X
LH601 | C | X | X |  | X
RY601 | MV | X
RY601 | SP | X
SQx01 | CO2_C | X
SQx01 | KJL_C | X | X