## Ark1
Blokk C - Linje 2.1 | 2 |  |  |  |  | Auto
Tilstedeværelse | 2 | 0 |  |  |  | Auto
=5640.002-RMA6003 - MOV_ACT | 2 | 0 | 0 | Rom 266.1 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6003 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 1 | Rom 266.1 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6003 - EXT | 2 | 0 | 2 | Rom 266.1 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6005 - MOV_ACT | 2 | 0 | 3 | Rom 282 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6005 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 4 | Rom 282 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6005 - EXT | 2 | 0 | 5 | Rom 282 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6006 - MOV_ACT | 2 | 0 | 6 | Rom 266.2 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6006 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 7 | Rom 266.2 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6006 - EXT | 2 | 0 | 8 | Rom 266.2 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6007 - MOV_ACT | 2 | 0 | 9 | Rom 266.3 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6007 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 10 | Rom 266.3 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6007 - EXT | 2 | 0 | 11 | Rom 266.3 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6010 - MOV_ACT | 2 | 0 | 12 | Rom 266.4 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6010 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 13 | Rom 266.4 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6010 - EXT | 2 | 0 | 14 | Rom 266.4 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6011 - MOV_ACT | 2 | 0 | 15 | Rom 266.4 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6011 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 16 | Rom 266.4 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6011 - EXT | 2 | 0 | 17 | Rom 266.4 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6012 - MOV_ACT | 2 | 0 | 18 | Rom 266.5 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6012 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 19 | Rom 266.5 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6012 - EXT | 2 | 0 | 20 | Rom 266.5 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6013 - MOV_ACT | 2 | 0 | 21 | Rom 284 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6013 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 22 | Rom 284 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6013 - EXT | 2 | 0 | 23 | Rom 284 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6014 - MOV_ACT | 2 | 0 | 24 | Rom 285 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6014 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 25 | Rom 285 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6014 - EXT | 2 | 0 | 26 | Rom 285 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6018 - MOV_ACT | 2 | 0 | 27 | Rom 266.6 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6018 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 28 | Rom 266.6 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6018 - EXT | 2 | 0 | 29 | Rom 266.6 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6019 - MOV_ACT | 2 | 0 | 30 | Rom 266.6 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6019 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 31 | Rom 266.6 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6019 - EXT | 2 | 0 | 32 | Rom 266.6 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6020 - MOV_ACT | 2 | 0 | 33 | Rom 287 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6020 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 34 | Rom 287 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6020 - EXT | 2 | 0 | 35 | Rom 287 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6021 - MOV_ACT | 2 | 0 | 36 | Rom 266.7 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6021 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 37 | Rom 266.7 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6021 - EXT | 2 | 0 | 38 | Rom 266.7 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6023 - MOV_ACT | 2 | 0 | 39 | Rom 288 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6023 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 40 | Rom 288 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6023 - EXT | 2 | 0 | 41 | Rom 288 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6008 - MOV_ACT | 2 | 0 | 42 | Rom 266.3 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6008 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 43 | Rom 266.3 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6008 - EXT | 2 | 0 | 44 | Rom 266.3 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6008 - EXT_HVAC | 2 | 0 | 45 | Rom 266.3 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6026 - MOV_ACT | 2 | 0 | 46 | Rom 201 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6026 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 47 | Rom 201 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6026 - EXT | 2 | 0 | 48 | Rom 201 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6027 - MOV_ACT | 2 | 0 | 49 | Rom 201 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6027 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 50 | Rom 201 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6027 - EXT | 2 | 0 | 51 | Rom 201 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6028 - MOV_ACT | 2 | 0 | 52 | Rom 201 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6028 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 53 | Rom 201 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6028 - EXT | 2 | 0 | 54 | Rom 201 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6024 - MOV_ACT | 2 | 0 | 203 | Rom 201 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6024 - HVAC_ACT | 2 | 0 | 204 | Rom 201 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6024 - EXT | 2 | 0 | 205 | Rom 201 | DPST-1-10 | Auto
Lysstyrke | 2 | 1 |  |  |  | Auto
=5640.002-RMA6003 - LUX_ACT | 2 | 1 | 0 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6005 - LUX_ACT | 2 | 1 | 3 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6006 - LUX_ACT | 2 | 1 | 6 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6007 - LUX_ACT | 2 | 1 | 9 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6010 - LUX_ACT | 2 | 1 | 12 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6011 - LUX_ACT | 2 | 1 | 15 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6012 - LUX_ACT | 2 | 1 | 18 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6013 - LUX_ACT | 2 | 1 | 21 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6014 - LUX_ACT | 2 | 1 | 24 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6018 - LUX_ACT | 2 | 1 | 27 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6019 - LUX_ACT | 2 | 1 | 30 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6020 - LUX_ACT | 2 | 1 | 33 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6021 - LUX_ACT | 2 | 1 | 36 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6023 - LUX_ACT | 2 | 1 | 39 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RBB6008 - LUX_ACT | 2 | 1 | 40 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RBB6022 - LUX_ACT | 2 | 1 | 41 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RBB6047 - LUX_ACT | 2 | 1 | 42 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RBB6024 - LUX_ACT | 2 | 1 | 43 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RBB6026 - LUX_ACT | 2 | 1 | 44 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RBB6027 - LUX_ACT | 2 | 1 | 45 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RBB6028 - LUX_ACT | 2 | 1 | 46 |  | DPST-9-4 | Auto
Temperatur | 2 | 2 |  |  |  | Auto
=5640.002-RMA6003 - TMP_ACT | 2 | 2 | 0 | Rom 266.1 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6005 - TMP_ACT | 2 | 2 | 1 | Rom 282 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6006 - TMP_ACT | 2 | 2 | 2 | Rom 266.2 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6007 - TMP_ACT | 2 | 2 | 3 | Rom 266.3 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6010 - TMP_ACT | 2 | 2 | 4 | Rom 266.4 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6011 - TMP_ACT | 2 | 2 | 5 | Rom 266.4 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6012 - TMP_ACT | 2 | 2 | 6 | Rom 266.5 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6013 - TMP_ACT | 2 | 2 | 7 | Rom 284 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6014 - TMP_ACT | 2 | 2 | 8 | Rom 285 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6018 - TMP_ACT | 2 | 2 | 9 | Rom 266.6 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6019 - TMP_ACT | 2 | 2 | 10 | Rom 266.6 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6020 - TMP_ACT | 2 | 2 | 11 | Rom 287 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6021 - TMP_ACT | 2 | 2 | 12 | Rom 266.7 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6023 - TMP_ACT | 2 | 2 | 13 | Rom 288 | DPST-9-1 | Auto
CO2 | 2 | 3 |  |  |  | Auto
=5640.002-RMA6003 - CO2_ACT | 2 | 3 | 0 | Rom 266.1 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6005 - CO2_ACT | 2 | 3 | 1 | Rom 282 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6006 - CO2_ACT | 2 | 3 | 2 | Rom 266.2 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6007 - CO2_ACT | 2 | 3 | 3 | Rom 266.3 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6010 - CO2_ACT | 2 | 3 | 4 | Rom 266.4 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6011 - CO2_ACT | 2 | 3 | 5 | Rom 266.4 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6012 - CO2_ACT | 2 | 3 | 6 | Rom 266.5 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6013 - CO2_ACT | 2 | 3 | 7 | Rom 284 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6014 - CO2_ACT | 2 | 3 | 8 | Rom 285 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6018 - CO2_ACT | 2 | 3 | 9 | Rom 266.6 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6019 - CO2_ACT | 2 | 3 | 10 | Rom 266.6 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6020 - CO2_ACT | 2 | 3 | 11 | Rom 287 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6021 - CO2_ACT | 2 | 3 | 12 | Rom 266.7 | DPST-9-8 | Auto
=5640.002-RMA6023 - CO2_ACT | 2 | 3 | 13 | Rom 288 | DPST-9-8 | Auto
Ventiler | 2 | 5 |  |  |  | Auto
=5640.002-KAB6001 - CV | 2 | 5 | 0 | Rom 288 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6001 - POS_ACT | 2 | 5 | 1 | Rom 288 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6001 - ERR_ACT | 2 | 5 | 2 | Rom 288 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6002 - CV | 2 | 5 | 3 | Rom 266.7 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6002 - POS_ACT | 2 | 5 | 4 | Rom 266.7 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6002 - ERR_ACT | 2 | 5 | 5 | Rom 266.7 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6003 - CV | 2 | 5 | 6 | Rom 266.7 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6003 - POS_ACT | 2 | 5 | 7 | Rom 266.7 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6003 - ERR_ACT | 2 | 5 | 8 | Rom 266.7 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6004 - CV | 2 | 5 | 9 | Rom 266.7 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6004 - POS_ACT | 2 | 5 | 10 | Rom 266.7 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6004 - ERR_ACT | 2 | 5 | 11 | Rom 266.7 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6005 - CV | 2 | 5 | 12 | Rom 266.7 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6005 - POS_ACT | 2 | 5 | 13 | Rom 266.7 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6005 - ERR_ACT | 2 | 5 | 14 | Rom 266.7 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6006 - CV | 2 | 5 | 15 | Rom 266.6 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6006 - POS_ACT | 2 | 5 | 16 | Rom 266.6 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6006 - ERR_ACT | 2 | 5 | 17 | Rom 266.6 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6007 - CV | 2 | 5 | 18 | Rom 266.6 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6007 - POS_ACT | 2 | 5 | 19 | Rom 266.6 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6007 - ERR_ACT | 2 | 5 | 20 | Rom 266.6 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6008 - CV | 2 | 5 | 21 | Rom 266.6 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6008 - POS_ACT | 2 | 5 | 22 | Rom 266.6 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6008 - ERR_ACT | 2 | 5 | 23 | Rom 266.6 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6009 - CV | 2 | 5 | 24 | Rom 266.5 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6009 - POS_ACT | 2 | 5 | 25 | Rom 266.5 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6009 - ERR_ACT | 2 | 5 | 26 | Rom 266.5 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6010 - CV | 2 | 5 | 27 | Rom 266.5 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6010 - POS_ACT | 2 | 5 | 28 | Rom 266.5 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6010 - ERR_ACT | 2 | 5 | 29 | Rom 266.5 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6011 - CV | 2 | 5 | 30 | Rom 266.5 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6011 - POS_ACT | 2 | 5 | 31 | Rom 266.5 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6011 - ERR_ACT | 2 | 5 | 32 | Rom 266.5 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6012 - CV | 2 | 5 | 33 | Rom 266.4 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6012 - POS_ACT | 2 | 5 | 34 | Rom 266.4 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6012 - ERR_ACT | 2 | 5 | 35 | Rom 266.4 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6013 - CV | 2 | 5 | 36 | Rom 266.4 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6013 - POS_ACT | 2 | 5 | 37 | Rom 266.4 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6013 - ERR_ACT | 2 | 5 | 38 | Rom 266.4 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6014 - CV | 2 | 5 | 39 | Rom 266.4 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6014 - POS_ACT | 2 | 5 | 40 | Rom 266.4 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6014 - ERR_ACT | 2 | 5 | 41 | Rom 266.4 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6015 - CV | 2 | 5 | 42 | Rom 266.3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6015 - POS_ACT | 2 | 5 | 43 | Rom 266.3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6015 - ERR_ACT | 2 | 5 | 44 | Rom 266.3 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6016 - CV | 2 | 5 | 45 | Rom 266.3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6016 - POS_ACT | 2 | 5 | 46 | Rom 266.3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6016 - ERR_ACT | 2 | 5 | 47 | Rom 266.3 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6017 - CV | 2 | 5 | 48 | Rom 266.3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6017 - POS_ACT | 2 | 5 | 49 | Rom 266.3 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6017 - ERR_ACT | 2 | 5 | 50 | Rom 266.3 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6018 - CV | 2 | 5 | 51 | Rom 266.2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6018 - POS_ACT | 2 | 5 | 52 | Rom 266.2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6018 - ERR_ACT | 2 | 5 | 53 | Rom 266.2 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6019 - CV | 2 | 5 | 54 | Rom 266.2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6019 - POS_ACT | 2 | 5 | 55 | Rom 266.2 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6019 - ERR_ACT | 2 | 5 | 56 | Rom 266.2 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6020 - CV | 2 | 5 | 57 | Rom 287 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6020 - POS_ACT | 2 | 5 | 58 | Rom 287 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6020 - ERR_ACT | 2 | 5 | 59 | Rom 287 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6025 - CV | 2 | 5 | 60 | Rom 282 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6025 - POS_ACT | 2 | 5 | 61 | Rom 282 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6025 - ERR_ACT | 2 | 5 | 62 | Rom 282 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6026 - CV | 2 | 5 | 63 | Rom 266.1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6026 - POS_ACT | 2 | 5 | 64 | Rom 266.1 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6026 - ERR_ACT | 2 | 5 | 65 | Rom 266.1 | DPST-7-1 | Auto
Blokk C - Linje 2.2 | 3 |  |  |  |  | Auto
Tilstedeværelse | 3 | 0 |  |  |  | Auto
=5640.002-RMA6002 - MOV_ACT | 3 | 0 | 0 | Rom 206 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6002 - HVAC_ACT | 3 | 0 | 1 | Rom 206 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6002 - EXT | 3 | 0 | 2 | Rom 206 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6009 - MOV_ACT | 3 | 0 | 3 | Rom 283 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6009 - HVAC_ACT | 3 | 0 | 4 | Rom 283 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6009 - EXT | 3 | 0 | 5 | Rom 283 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6015 - MOV_ACT | 3 | 0 | 6 | Rom 284 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6015 - HVAC_ACT | 3 | 0 | 7 | Rom 284 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6015 - EXT | 3 | 0 | 8 | Rom 284 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6016 - MOV_ACT | 3 | 0 | 9 | Rom 285 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6016 - HVAC_ACT | 3 | 0 | 10 | Rom 285 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6016 - EXT | 3 | 0 | 11 | Rom 285 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6017 - MOV_ACT | 3 | 0 | 12 | Rom 286 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6017 - HVAC_ACT | 3 | 0 | 13 | Rom 286 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6017 - EXT | 3 | 0 | 14 | Rom 286 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6004 - MOV_ACT | 3 | 0 | 15 | Rom 201 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6004 - HVAC_ACT | 3 | 0 | 16 | Rom 201 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6004 - EXT | 3 | 0 | 17 | Rom 201 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6004 - HVAC_EXT | 3 | 0 | 18 | Rom 201 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6001 - MOV_ACT | 3 | 0 | 19 | Rom 278 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6001 - HVAC_ACT | 3 | 0 | 20 | Rom 278 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6001 - EXT | 3 | 0 | 21 | Rom 278 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6046 - MOV_ACT | 3 | 0 | 22 | Rom 279 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6046 - HVAC_ACT | 3 | 0 | 23 | Rom 279 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6046 - EXT | 3 | 0 | 24 | Rom 279 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6050 - MOV_ACT | 3 | 0 | 25 | Rom 281 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6050 - HVAC_ACT | 3 | 0 | 26 | Rom 281 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6050 - EXT | 3 | 0 | 27 | Rom 281 | DPST-1-10 | Auto
Lysstyrke | 3 | 1 |  |  |  | Auto
=5640.002-RMA6002 - LUX_ACT | 3 | 1 | 0 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6009 - LUX_ACT | 3 | 1 | 1 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6015 - LUX_ACT | 3 | 1 | 2 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6016 - LUX_ACT | 3 | 1 | 3 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6017 - LUX_ACT | 3 | 1 | 4 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RBB6004 - LUX_ACT | 3 | 1 | 5 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RBB6025 - LUX_ACT | 3 | 1 | 6 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RBB6001 - LUX_ACT | 3 | 1 | 7 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RBB6046 - LUX_ACT | 3 | 1 | 8 |  | DPST-9-4 | Auto
=5640.002-RMA6050 - LUX_ACT | 3 | 1 | 9 |  | DPST-9-1 | Auto
Temperatur | 3 | 2 |  |  |  | Auto
=5640.002-RMA6002 - TMP_ACT | 3 | 2 | 0 | Rom 206 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6009 - TMP_ACT | 3 | 2 | 1 | Rom 283 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6015 - TMP_ACT | 3 | 2 | 2 | Rom 284 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6016 - TMP_ACT | 3 | 2 | 3 | Rom 285 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6017 - TMP_ACT | 3 | 2 | 4 | Rom 286 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6050 - TMP_ACT | 3 | 2 | 5 | Rom 281 | DPST-9-1 | Auto
CO2 | 3 | 3 |  |  |  | Auto
=5640.002-RMA6002 - CO2_ACT | 3 | 3 | 0 | Rom 206 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6009 - CO2_ACT | 3 | 3 | 1 | Rom 283 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6015 - CO2_ACT | 3 | 3 | 2 | Rom 284 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6016 - CO2_ACT | 3 | 3 | 3 | Rom 285 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6017 - CO2_ACT | 3 | 3 | 4 | Rom 286 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6050 - CO2_ACT | 3 | 3 | 5 | Rom 281 | DPST-9-1 | Auto
Ventiler | 3 | 4 |  |  |  | Auto
=5640.002-KAB6021 - CV | 3 | 4 | 0 | Rom 286 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6021 - POS_ACT | 3 | 4 | 1 | Rom 286 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6021 - ERR_ACT | 3 | 4 | 2 | Rom 286 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6022 - CV | 3 | 4 | 3 | Rom 285 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6022 - POS_ACT | 3 | 4 | 4 | Rom 285 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6022 - ERR_ACT | 3 | 4 | 5 | Rom 285 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6023 - CV | 3 | 4 | 6 | Rom 284 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6023 - POS_ACT | 3 | 4 | 7 | Rom 284 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6023 - ERR_ACT | 3 | 4 | 8 | Rom 284 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6024 - CV | 3 | 4 | 9 | Rom 283 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6024 - POS_ACT | 3 | 4 | 10 | Rom 283 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6024 - ERR_ACT | 3 | 4 | 11 | Rom 283 | DPST-7-1 | Auto
Blokk C - Linje 2.3 | 4 |  |  |  |  | Auto
Tilstedeværelse | 4 | 0 |  |  |  | Auto
=5640.002-RMA6029 - MOV_ACT | 4 | 0 | 0 | Rom 275 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6029 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 1 | Rom 275 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6029 - EXT | 4 | 0 | 2 | Rom 275 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6031 - MOV_ACT | 4 | 0 | 3 | Rom 246 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6031 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 4 | Rom 246 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6031 - EXT | 4 | 0 | 5 | Rom 246 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6032 - MOV_ACT | 4 | 0 | 6 | Rom 245 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6032 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 7 | Rom 245 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6032 - EXT | 4 | 0 | 8 | Rom 245 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6033 - MOV_ACT | 4 | 0 | 9 | Rom 245 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6033 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 10 | Rom 245 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6033 - EXT | 4 | 0 | 11 | Rom 245 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6035 - MOV_ACT | 4 | 0 | 12 | Rom 243 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6035 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 13 | Rom 243 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6035 - EXT | 4 | 0 | 14 | Rom 243 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6038 - MOV_ACT | 4 | 0 | 15 | Rom 238 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6038 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 16 | Rom 238 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6038 - EXT | 4 | 0 | 17 | Rom 238 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6039 - MOV_ACT | 4 | 0 | 18 | Rom 236 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6039 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 19 | Rom 236 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6039 - EXT | 4 | 0 | 20 | Rom 236 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6040 - MOV_ACT | 4 | 0 | 21 | Rom 235 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6040 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 22 | Rom 235 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6040 - EXT | 4 | 0 | 23 | Rom 235 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6041 - MOV_ACT | 4 | 0 | 24 | Rom 234 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6041 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 25 | Rom 234 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6041 - EXT | 4 | 0 | 26 | Rom 234 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6042 - MOV_ACT | 4 | 0 | 27 | Rom 234 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6042 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 28 | Rom 234 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6042 - EXT | 4 | 0 | 29 | Rom 234 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6030 - MOV_ACT | 4 | 0 | 30 | Rom 202 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6030 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 31 | Rom 202 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6030 - EXT | 4 | 0 | 32 | Rom 202 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6034 - MOV_ACT | 4 | 0 | 33 | Rom 203 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6034 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 34 | Rom 203 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6034 - EXT | 4 | 0 | 35 | Rom 203 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6049 - MOV_ACT | 4 | 0 | 36 | Rom 240 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6049 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 37 | Rom 240 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6049 - EXT | 4 | 0 | 38 | Rom 240 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6037 - MOV_ACT | 4 | 0 | 39 | Rom 203 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6037 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 40 | Rom 203 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6037 - EXT | 4 | 0 | 41 | Rom 203 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6043 - MOV_ACT | 4 | 0 | 42 | Rom 233 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6043 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 43 | Rom 233 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6043 - EXT | 4 | 0 | 44 | Rom 233 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6045 - MOV_ACT | 4 | 0 | 45 | Rom 280 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6045 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 46 | Rom 280 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6045 - EXT | 4 | 0 | 47 | Rom 280 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6048 - MOV_ACT | 4 | 0 | 48 | Rom 203 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6048 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 49 | Rom 203 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6048 - EXT | 4 | 0 | 50 | Rom 203 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RBB6044 - MOV_ACT | 4 | 0 | 51 | Rom 203 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6044 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 52 | Rom 203 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RBB6044 - EXT | 4 | 0 | 53 | Rom 203 | DPST-1-10 | Auto
=5640.002-RMA6036 - MOV_ACT | 4 | 0 | 54 | Rom 241 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6036 - HVAC_ACT | 4 | 0 | 55 | Rom 241 | DPST-1-1 | Auto
=5640.002-RMA6036 - EXT | 4 | 0 | 56 | Rom 241 | DPST-1-10 | Auto
Lysstyrke | 4 | 1 |  |  |  | Auto
=5640.002-RMA6029 - LUX_ACT | 4 | 1 | 0 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6031 - LUX_ACT | 4 | 1 | 1 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6032 - LUX_ACT | 4 | 1 | 2 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6033 - LUX_ACT | 4 | 1 | 3 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6035 - LUX_ACT | 4 | 1 | 4 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6038 - LUX_ACT | 4 | 1 | 5 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6039 - LUX_ACT | 4 | 1 | 6 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6040 - LUX_ACT | 4 | 1 | 7 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6041 - LUX_ACT | 4 | 1 | 8 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6042 - LUX_ACT | 4 | 1 | 9 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6036 - LUX_ACT | 4 | 1 | 10 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6049 - LUX_ACT | 4 | 1 | 11 |  | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6043 - LUX_ACT | 4 | 1 | 12 |  | DPST-9-1 | Auto
Temperatur | 4 | 2 |  |  |  | Auto
=5640.002-RMA6029 - TMP_ACT | 4 | 2 | 0 | Rom 275 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6031 - TMP_ACT | 4 | 2 | 1 | Rom 246 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6032 - TMP_ACT | 4 | 2 | 2 | Rom 245 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6033 - TMP_ACT | 4 | 2 | 3 | Rom 245 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6035 - TMP_ACT | 4 | 2 | 4 | Rom 243 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6038 - TMP_ACT | 4 | 2 | 5 | Rom 238 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6039 - TMP_ACT | 4 | 2 | 6 | Rom 236 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6040 - TMP_ACT | 4 | 2 | 7 | Rom 235 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6041 - TMP_ACT | 4 | 2 | 8 | Rom 234 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6042 - TMP_ACT | 4 | 2 | 9 | Rom 234 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6036 - TMP_ACT | 4 | 2 | 10 | Rom 241 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6049 - TMP_ACT | 4 | 2 | 11 | Rom 240 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6043 - TMP_ACT | 4 | 2 | 12 | Rom 233 | DPST-9-1 | Auto
CO2 | 4 | 3 |  |  |  | Auto
=5640.002-RMA6029 - CO2_ACT | 4 | 3 | 0 | Rom 275 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6031 - CO2_ACT | 4 | 3 | 1 | Rom 246 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6032 - CO2_ACT | 4 | 3 | 2 | Rom 245 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6033 - CO2_ACT | 4 | 3 | 3 | Rom 245 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6035 - CO2_ACT | 4 | 3 | 4 | Rom 243 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6038 - CO2_ACT | 4 | 3 | 5 | Rom 238 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6039 - CO2_ACT | 4 | 3 | 6 | Rom 236 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6040 - CO2_ACT | 4 | 3 | 7 | Rom 235 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6041 - CO2_ACT | 4 | 3 | 8 | Rom 234 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6042 - CO2_ACT | 4 | 3 | 9 | Rom 234 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6036 - CO2_ACT | 4 | 3 | 10 | Rom 241 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6049 - CO2_ACT | 4 | 3 | 11 | Rom 240 | DPST-9-1 | Auto
=5640.002-RMA6043 - CO2_ACT | 4 | 3 | 12 | Rom 233 | DPST-9-1 | Auto
Ventiler | 4 | 4 |  |  |  | Auto
=5640.002-KAB6027 - CV | 4 | 4 | 0 | Rom 246 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6027 - POS_ACT | 4 | 4 | 1 | Rom 246 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6027 - ERR_ACT | 4 | 4 | 2 | Rom 246 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6028 - CV | 4 | 4 | 3 | Rom 235 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6028 - POS_ACT | 4 | 4 | 4 | Rom 235 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6028 - ERR_ACT | 4 | 4 | 5 | Rom 235 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6029 - CV | 4 | 4 | 6 | Rom 236 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6029 - POS_ACT | 4 | 4 | 7 | Rom 236 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6029 - ERR_ACT | 4 | 4 | 8 | Rom 236 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6030 - CV | 4 | 4 | 9 | Rom 238 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6030 - POS_ACT | 4 | 4 | 10 | Rom 238 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6030 - ERR_ACT | 4 | 4 | 11 | Rom 238 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6031 - CV | 4 | 4 | 12 | Rom 253 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6031 - POS_ACT | 4 | 4 | 13 | Rom 253 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6031 - ERR_ACT | 4 | 4 | 14 | Rom 253 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6032 - CV | 4 | 4 | 15 | Rom 240 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6032 - POS_ACT | 4 | 4 | 16 | Rom 240 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6032 - ERR_ACT | 4 | 4 | 17 | Rom 240 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6033 - CV | 4 | 4 | 18 | Rom 245 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6033 - POS_ACT | 4 | 4 | 19 | Rom 245 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6033 - ERR_ACT | 4 | 4 | 20 | Rom 245 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6034 - CV | 4 | 4 | 21 | Rom 243 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6034 - POS_ACT | 4 | 4 | 22 | Rom 243 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6034 - ERR_ACT | 4 | 4 | 23 | Rom 243 | DPST-7-1 | Auto
=5640.002-KAB6035 - CV | 4 | 4 | 24 | Rom 241 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6035 - POS_ACT | 4 | 4 | 25 | Rom 241 | DPST-5-1 | Auto
=5640.002-KAB6035 - ERR_ACT | 4 | 4 | 26 | Rom 241 | DPST-7-1 | Auto

## Rommatrise
Romnr. | Romtype | Varmesys | Kjølesys | VentSys |  | Movement | Temp | HeatControl | CoolingControl | CO2 | CO2Control
201 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | X | X | x | X | X
202 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |  | X | X
203 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | X
206 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4
233 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5
234 | 1 | 1 | 1 | 6
235 | 1 | 1 | 1 | 6
236 | 1 | 1 | 1 | 6
238 | 1 | 1 | 1 | 6
240 | 2 | 1 | 1 | 6
241 | 1 | 1 | 1 | 6
243 | 1 | 1 | 1 | 6
245 | 1 | 1 | 1 | 6
246 | 1 | 1 | 1 | 6
253 | 1 | 1 | 1 | 1
266 | 0 | 1 | 1 | 1
266.1 | 1 | 1 | 1 | 5
266.2 | 1 | 1 | 1 | 5
266.3 | 1 | 1 | 1 | 5
266.4 | 1 | 1 | 1 | 1
266.5 | 1 | 1 | 1 | 1
266.6 | 1 | 1 | 1 | 1
266.7 | 1 | 1 | 1 | 1
275 | 1 | 1 | 1 | 6
278 | 3 | 1 | 1 | 1
279 | 3 | 1 | 1 | 1
280 | 3 | 1 | 1 | 1
281 | 3 | 1 | 1 | 1
282 | 1 | 1 | 1 | 5
283 | 1 | 1 | 1 | 1
284 | 1 | 1 | 1 | 1
285 | 1 | 1 | 1 | 1
286 | 1 | 1 | 1 | 1
287 | 1 | 0 | 0 | 0
288 | 1 | 1 | 1 | 1
281 | 3 | 1 | 1 | 1